## Banco_de_capacitores
			VERIFICAÇÃO PREVENTIVA MECÂNICA/ELÉTRICA / BANCO DE CAPACITORES					RQ160 REV03 / 14/08/2024
IDENTIFICAÇÃO DO ITEM AVALIADO: / ____________________________________					A – Aprovado
				R – Reprovado
				NA – Não aplicável

ITENS A VERIFICAR
Nº	Verificação Geral				Situação / (A, R ou NA)		Observações
1	Verificação de fusíveis e disjuntores
2	Verificação de superaquecimento e picos de energia
3	Verificação dos terminais/ Reaperto
4	Limpeza geral do banco de capacitores
5	Medir corrente das 3 fases de cada capacitor (1x0,5)
6	Verificar o display do painel ( acima de 0,92 kV)

Tempo para realização da verificação:

Data da verificação				Responsável pela verificação				Observações Gerais do Equipamento