## Extintores
				LISTA DE VERIFICAÇÃO DE EXTINTORES E HIDRANTES					RQ80 REV08 25/05/2023

				LEGENDA	A	APROVADO
				R	REPROVADO
DATA DA VERIFICAÇÃO: ___/___/_____				HORÁRIO ____:____			VERIFICADO POR: _____________________					NA	NÃO APLICAVEL
				D	DESCARTAVEL
EXTINTORES
Nº	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	Nº CASCO	SELO INMETRO	SELO SOS	ULTIMA CARGA	RECARGA EM	TESTE / HIDRO	OBSTRUÇÃO	LACRE	TRAVA	MANGUEIRA	PINTURA	SINAL SOLO	SINALIZAÇÃO PAREDE	OBS.
1	GUARITA	ABC	04KG	0398198	233204509	19692	03/21	03/22	03/21
2	REFEITÓRIO 1	ABC	04KG	046730	233200166	12293	11/20	11/21	06/16
3	REFEITÓRIO 2	ABC	04KG	026933	233200167	12294	11/20	11/21	10/19
4	GERADOR DE BAIXO	ABC	06KG	039841	233201250	13640	12/20	12/21	12/16
5	VESTIARIO MASCULINO	ABC	06KG	040644	244913099	23076	05/21	05/22	05/21
6	ALMOXARIFADO PILAR – FUNDOS	ABC	06KG	036369	233197752	9902	09/20	09/21	09/16
7	MATRIZARIA – CORREDOR	ABC	06KG	038987	233203897	19121	03/21	03/22	03/21
8	TORNO MATRIZARIA	ABC	06KG	039423	233197753	9903	09/20	09/21	09/16
9	MANUTENÇÃO	ABC	06KG	039544	233201251	13641	12/20	12/21	11/16
10	SALA DE POLI CORTE MATRIZARIA	ABC	06KG	036472	233204725	19887	03/21	03/22	02/18
11	ADMINISTRATIVO/ RECEPÇÃO	ABC	06KG	039542	233200168	12295	11/20	11/21	11/19
12	ADMINISTRATIVO/ SALA COMERCIAL	ABC	06KG	020868	233197754	9904	09/20	09/21	09/18
13	ADMINISTRATIVO/ ESPAÇO GOURMET	ABC	06KG	020907	233203898	19122	03/21	03/22	02/18
14	BEBEDOR DIVISÃO METAIS	ABC	06KG	020880	233201252	13642	12/20	12/21	12/18
15	PLASMA DIVISÃO DE METAIS	ABC	06KG	020901	244913911	23944	06/21	06/22	06/17
16	PRÓXIMO AO HIDR. DIVISÃO DE METAIS	ABC	06KG	020915	233197755	9905	09/20	09/21	09/18
17	ESTOQUE MICRONIZAÇÃO/PIG.	ABC	06KG	020778	233201254	13643	12/20	12/21	12/17
18	ÁREA DE SOLDA 2 DM	ABC	06KG	020873	233205779	20843	04/21	04/22	04/18
19	TRITURAÇÃO DE PEÇAS/ RECICLAGEM	ABC	06KG	020905	233197756	9906	09/20	09/21	09/18
20	ESTANQUEIDADE DIVISÃO DE METAIS	ABC	06KG	020867	220616264	8692	09/20	09/21	08/18
21	DIVISÃO DE METAIS SAÍDA DE EMER.	ABC	06KG	020908	233200169	12296	11/20	11/21	11/19
22	ALMOXARIFADO	ABC	06KG	020827	244913100	23077	05/21	05/22	05/18
23	ENTRADA PARA SILOS PIGM.	ABC	06KG	020887	233203899	19123	02/21	02/22	02/18
24	MESANINO 1	ABC	06KG	020885	233200170	12297	11/20	11/21	10/17
25	MESANINO 2	ABC	06KG	020775	233201253	13644	12/20	12/21	09/18
26	MESANINO 3	ABC	06KG	020470	233200171	12298	11/20	11/21	10/17
27	MICRONIZAÇÃO 1	ABC	06KG	020773	233201255	13645	12/20	12/21	12/18
Nº	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	Nº CASCO	SELO INMETRO	SELO SOS	ULTIMA CARGA	RECARGA EM	TESTE / HIDRO	OBSTRUÇÃO	LACRE	TRAVA	MANGUEIRA	PINTURA	SINAL SOLO	SINALIZAÇÃO PAREDE	OBS.
28	MICRONIZAÇÃO 2	ABC	06KG	020904	244913101	23078	05/21	05/22	05/18
29	TANQUES DE GLP	BC	12KG	007059	244913102	23079	05/21	05/22	05/18
30	TANQUES DE GLP	BC	12KG	007005	233205780	20844	04/21	04/22	04/18
31	GERADOR DE CIMA	ABC	06KG	020872	233203900	19124	03/21	03/22	12/18
32	ACABAMENTO 50	ABC	20KG	000218	233197757	9907	09/20	09/21	09/18
33	EMPILHADEIRA VALMET	BC	04KG	C15563	244915261	22328	07/21	07/22	08/18
34	EMPILHADEIRA YALE 01 – Elevação	ABC	04 KG	C18838	233203901	19125	02/21	02/22	05/19
35	PRODUÇÃO ROTO 90	ABC	06KG	036623	233204726	19888	03/21	03/22	03/17
36	PRODUÇÃO PILAR FRENTE A FERRY	ABC	06KG	036714	233200172	12299	11/20	11/21	09/20
37	PRODUÇÃO INSPEÇÃO FINAL PORTA	ABC	06KG	037607	233204727	19889	03/21	03/22	03/17
38	PRODUÇÃO ESTUFA	ABC	06KG	036385	233204728	19890	03/21	03/22	03/17
39	ACABAMENTO 40	ABC	06KG	036505	244913912	23945	06/21	06/22	06/17
40	PRODUÇÃO PESAGEM PÓ	ABC	06KG	036550	233200173	12300	11/20	11/21	09/20
42	EMBALAGEM	ABC	06KG	J02828	233205781	20845	04/21	04/22	03/18
43	SANITÁRIOS PRODUÇÃO	ABC	06KG	025141	244913913	23946	06/21	06/22	06/17
44	ACABAMENTO 55	ABC	06KG	025263	233204729	19891	03/21	03/22	03/17
45	EMBALAGEM	ABC	06KG	J02756	233205782	20846	04/21	04/22	04/21
46	ENGENHARIA OEM	ABC	06KG	033298	233203902	19126	03/21	03/22	02/20
47	MATRIZARIA	ABC	06KG	001456	244913914	23947	06/21	06/22	06/17
48	LABORATORIO DE TANQUES EXTERNO	ABC	6KG	018528	83611343		06/21	06/22	06/21
49	VESTIARIO FEMININO	ABC	06KG	H15994	233200174	12301	11/20	11/21	11/19
50	REFEITÓRIO 3	ABC	06KG	H14792	233197760	9910	09/20	09/21	11/19
51	CORREDOR EXTERNO	ABC	06KG	H15439	244913915	23948	06/21	06/22	06/17
52	COMPRESSOR	ABC	06KG	H14895	233200175	12302	11/20	11/21	10/17
53	PRODUÇÃO ACAB LINHA TANQUE	ABC	06KG	H15029	233204730	19892	03/21	03/22	02/20
54	PRODUÇÃO SAÍDA PARA GIGANTE	ABC	06KG	H16205	233203903	19127	03/21	03/22	03/17
55	PROD LADO ESQUERDO FUNDOS FERRY	ABC	06KG	H14965	244915262	7352	07/21	07/22	03/19
56	PROD LADO DIREITO FUNDOS FERRY	ABC	06KG	I05576	244913916	23949	06/21	06/22	06/17
58	PAVILHÃO GIGANTE – INSPEÇÃO FINAL	ABC	06KG	041848	82195809		10/20	10/21	10/20
59	LABORATORIO DE TESTES TANQUES	ABC	06KG	042228	82195821		10/20	10/21	10/20
60	PRODUÇÃO FUNDOS FERRY	ABC	6KG	025137	244913917	23950	06/21	06/22	06/17
61	TANQUES GLP	ABC	06KG	H15112	233205783	20847	04/21	04/22	04/17
62	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	22809	220616267	8695	09/21	09/22	02/17
63	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	22804	233201256	13646	12/20	12/21	12/19
64	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	22813	244913918	23951	06/21	06/22	02/19
Nº	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	Nº CASCO	SELO INMETRO	SELO SOS	ULTIMA CARGA	RECARGA EM	TESTE / HIDRO	OBSTRUÇÃO	LACRE	TRAVA	MANGUEIRA	PINTURA	SINAL SOLO	SINALIZAÇÃO PAREDE	OBS.
65	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	22723	233205784	20848	04/21	04/22	03/17
66	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	21118	233203904	19128	03/21	03/22	09/19
67	PAVILHÃO GIGANTE	ABC	6KG	22795	233205785	20849	04/21	04/22	03/17
68	VAPORIZADOR	ABC	6KG	L06899	233205786	20850	04/21	04/22	04/19
69	PIT STOP ABASTECIMENTO	ABC	6KG	L05559	233205787	20851	04/21	04/22	04/19
70	EMPILHADEIRA TOYOTA N° 14	ABC	1KG	038701	220616268	8696	09/20	09/21	DESC.
71	EMPILHADEIRA YALE 05 EXPEDIÇÃO	ABC	04 KG	33744	233203905	19129	03/21	03/22	02/19
72	EMPIILHADEIRA TRAM. 08 EXPEDIÇÃO	ABC	04 KG	38451	233204731	19893	03/21	03/22	02/19
74	PROD. LADO ESQUERDO FUNDOS FERRY	ABC	6KG	G18613	233203906	19130	03/21	03/22	02/20
75	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CO2	6KG	15897	207040350	10485	11/20	11/21	11/19
76	EMPILHADEIRA YALE	ABC	02KG	72962	23305685	23819	05/21	05/22	05/19
77	TRATOR 01 MF 250	ABC	02KG	E07770	233204732	19894	03/21	03/22	03/20
78	TRATOR 02 TRAMONTINI	ABC	02KG	040898	244913158	23128	06/21	06/22	05/20
79	TESTE ESTANQUIEDADE TANQUES	ABC	04 KG	37058	220616269	8697	09/20	09/21	08/16
80	ACABAMENTO 60	ABC	04 KG	010323	244913103	23080	05/21	05/22	05/21
81	CORREDOR DIRETORIA	ABC	6KG	030826	244913919	23952	06/21	06/22	06/19
82	AUDITÓRIO	ABC	6KG	031010	244913920	23953	06/21	06/22	06/19
83	EMPILHADEIRA TOYOTA N°12	ABC	1KG				12/2021	12/2026	DESC.
85	EMPILHADEIRA TOYOTA N°10	ABC	1KG				12/20	12/25	DESC.
86	EMPILHADEIRA TOYOTA N° 11	ABC	1KG				12/20	12/25	DESC.
HIDRANTES
Nº	LOCALIZAÇÃO	MANGUEIRA	CONEXÕES	CHAVE STORZ	REGISTRO	AVARIA CAIXA	ESGUICHO	TESTE DE HIDRANTES	VAZÃO/PRESSÃO		OBSERVAÇÕES GERAIS
1	ADMINISTRATIVO INTERNO - RECEPÇÃO
2	MATRIZARIA/MANUTENÇÃO
3	DIVISÃO DE METAIS
4	ESTOQUE MICRO/PIGM.
5	MESANINO
6	ADM 02 MEZANINO
7	ADM 02 TERREO
8	PRODUÇÃO FERRY
9	PRODUÇÃO FERRY
10	ACABAMENTO 50
11	ACABAMENTO 50
12	HIDRANTE AUX. EXTERNO ACAB./PROD.
13	VAPORIZADOR
14	PÁTIO (PROX. AO ALMOX)
15	GIGANTE
16	GIGANTE
17	GIGANTE
18	GIGANTE
19	GIGANTE EXTERNO
20	ADMINISTRATIVO EXTERNO RECEPÇÃO
21	GIGANTE EXTERNO ABA
	OBS: TODO O MÊS ESCOLHER ALEATORIAMENTE 5 HIDRANTES PARA REALIZAR TESTES
MACAS
	LOCALIZAÇÃO	OBSTRUÇÃO	LIMPEZA	OBS
1	ALMOXARIFADO
2	PRODUÇÃO FRENTE ACABAMENTO
3	SANITARIO PRODUÇÃO
4	AO LADO HIDRANTE ROTO 10
		Data	Vazão	Nome
1°	Testes das Moto Bombas
2°	Testes das Moto Bombas
OBS